附件3：

中江县医共体区域医学检验中心建设设备需求表

| 序号 | 种类 | 单位 | 数量 | 主要设备需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域医学检验中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动血液分析流水线及配套设备 | 套 | 1 | 流水线最好能集中整合、自由组合。可形成样本全生命周期自动化流转； 模块包含不限于： 配备样本前处理系统，配备至少3台血球分析仪、1 台特定蛋白、1 台推片机、1 台阅片机、 1 台糖化分析仪、有血沉分析模块、 2 台凝血分析仪、 3 台生化分析、4台发光分析、配备离心模块可增加、2 个后处理冰箱。 |
| 2 | 全自动凝血分析流水线及配套设备 | 套 | 1 |  |
| 3 | 全自动生化免疫流水线及配套设备 | 套 | 1 |  |
| 4 | 全自动分子检测平台及配套 | 套 | 1 | 包含不限于配备：至少1套急诊荧光定量 PCR 检测；1套杂交分析；3套核酸提取；实时荧光定量 PCR 仪（ 2 台双通道，6台单通道） |
| 5 | 全自动免疫检测平台及配套 | 套 | 1 | 包含不限于配备：至少1套酶联免疫工作站；1台主要针对自免项目检测发光仪；1台主要针对细胞因子项目检测发光仪；1台主要针对过敏原定量、支持末梢血检测仪 |
| 6 | 全自动生物芯片分析仪 | 套 | 1 | 采用生物芯片检测能对样本进行联合检测（包含肿瘤标志物联合检测） |
| 7 | 尿液常规检测流水线及配套设备 | 套 | 1 | 流水线模块包含不限于：尿液干化学分析模块2个、尿液有型成分分析模块 及操作分析软件系统 |
| 8 | 全院P0CT检测平台设备及配套 | 套 | 1 | 配备有全院 POCT 管理系统；检测模块包含不限于3个血气分析、2个免疫分析。 |
| 9 | 微生物培养检测平台及配套设备 | 套 | 1 | 配备仪器包含不限于：血培养检测系统、血培养发放机、全自动微生物样本处理系统 |
| 10 | 全自动凝血功能相关检测设备 | 套 | 1 | 配备仪器包含不限于：全自动血栓弹力图分析，多参数血小板功能分析 |
| 11 | 微量元素检测设备 | 套 | 1 |  |
| 12 | 全自动血型分析及配套设备 | 套 | 1 |  |
| 13 | 分泌物分析工作站 | 套 | 2 |  |
| 14 | 大便分析系统 | 套 | 3 |  |
| 15 | 精液分析系统 | 套 | 1 |  |
| 16 | 血液流变分析检测仪 | 台 | 1 |  |
| 17 | 显微扫描仪 | 套 | 1 | 有人工智能辅助分析系统（如结核杆菌自动识别）。 |
| 18 | 全自动染色机 | 台 | 2 |  |
| 19 | 烤片机 | 台 | 2 |  |
| 20 | 微生物培养箱及配套设备 | 套 | 1 | 配备仪器包含不限于：二氧化碳孵箱 2 台、厌氧培养箱 1 台、普通培养箱 4台，恒温水箱 2 台： |
| 21 | 全自动结核病检测系统（含耐药检测） | 套 | 1 |  |
| 22 | 全自动真菌细菌动态检测仪 | 台 | 1 |  |
| 23 | 高压灭菌设备 | 台 | 3 |  |
| 24 | 串联质谱检测设备及配套 | 套 | 1 |  |
| 25 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 可开展淋巴细胞亚 群，造血干细胞，细胞因子，白血病等临床检测项目。最多可同时检测的荧光通道不少于 12 色荧光 |
| 26 | 全自动毛细血管电泳仪 | 台 | 1 | 用于血清蛋白电泳、血红蛋白电泳检测； |
| 27 | 超低温冰箱 | 台 | 1 |  |
| 28 | 医用低温保存配套设备 | 套 | 1 |  |
| 29 | 生物显微镜及配套设备 | 台 | 6 |  |
| 30 | 荧光显微镜及配套设备 | 台 | 2 |  |
| 31 | 高速低温离心机 | 台 | 2 |  |
| 32 | 低温低速离心机 | 台 | 2 |  |
| 33 | 低速离心机 | 台 | 3 |  |
| 34 | WXH微型漩涡混合器 | 台 | 9 |  |
| 35 | 振荡混匀器 | 台 | 9 |  |
| 36 | 微型离心机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 实验室移液设备 | 套 | 1 |  |
| 38 | 生物安全柜 A2型 | 台 | 6 |  |
| 39 | 生物安全柜 B2型 | 台 | 2 |  |
| 40 | 空气消毒设备及配套 | 套 | 1 | 配套设备包含不限于实验室空气消毒设备、洗眼器、喷淋装备 |
| 41 | 实验室配套设备 | 套 | 1 | 配套设备包含不限于：实验操作台、实验室凳、椅、智能运输小车等设备 |
| 42 | 全自动血型分析仪 | 台 | 2 |  |
| 43 | 血型卡/试剂卡孵育器 | 台 | 2 |  |
| 44 | 医用离心机（血型卡专用） | 台 | 2 |  |
| 45 | 医用低速离心机 | 台 | 2 |  |
| 46 | 医用离心机（血清学专用） | 台 | 1 |  |
| 47 | 恒温循环解冻箱 | 台 | 1 |  |
| 48 | 医用血液冷藏箱 | 台 | 2 |  |
| 49 | 医用低温保存箱 | 台 | 2 |  |
| 50 | 试剂医用冰箱 | 台 | 2 |  |
| 51 | 血液运输箱 | 个 | 3 |  |
| 52 | 全自动血液成分分离机 | 台 | 1 |  |
| 53 | 恒温摆动保存箱 | 台 | 1 |  |
| 54 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 |  |
| 55 | 血液低温操作台 | 台 | 1 |  |
| 56 | 生物安全柜 | 台 | 1 |  |
| 57 | 智能控制生物安全取材台 | 台 | 2 |  |
| 58 | 通风标本柜 | 台 | 2 |  |
| 59 | 大体标本摄像系统 | 套 | 1 |  |
| 60 | 不锈钢记录台 | 台 | 2 |  |
| 61 | 智能排毒柜 | 台 | 9 |  |
| 62 | 智能密集档案标本储存柜 | 套 | 1 |  |
| 63 | 危化品安全柜 | 台 | 3 |  |
| 64 | 水龙头、水槽 | 个 | 7 |  |
| 65 | 单口洗眼器 | 个 | 7 |  |
| 66 | 病理专用操作台 | 套 | 1 |  |
| 67 | 不锈钢紧急冲淋洗眼器 | 个 | 2 |  |
| 68 | 包埋盒激光打号机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 载玻片激光打号机 | 台 | 2 |  |
| 70 | 全自动染色封片机 | 台 | 1 |  |
| 71 | 全自动免疫组化染色仪 | 台 | 1 |  |
| 72 | 切片漂烘仪 | 台 | 1 |  |
| 73 | 组织包埋机 | 台 | 1 |  |
| 74 | 生物显微镜(双目) | 台 | 3 |  |
| 75 | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 1 |  |
| 76 | 液基细胞制片及AI分析系统 | 套 | 1 |  |
| 77 | 原位杂交仪 | 台 | 1 |  |
| 78 | 普通基因扩增仪 | 台 | 1 |  |
| 79 | 生物安全柜A2型 | 台 | 8 |  |
| 80 | 超净工作台 | 台 | 2 |  |
| 81 | 涡旋振荡器 | 台 | 4 |  |
| 82 | 微型离心机 | 台 | 3 |  |
| 83 | 恒温金属浴 | 台 | 2 |  |
| 84 | 超纯水机（分子生物学级别） | 台 | 1 |  |
| 85 | 高速离心机 | 台 | 1 |  |
| 86 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 |  |
| 87 | 液质联用（HPLC-MS） | 台 | 1 |  |
| 88 | 免染型化学成像系统 | 台 | 1 |  |
| 89 | 摇床 | 台 | 1 |  |
| 90 | 液相色谱柱 | 个 | 2 |  |
| 91 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |  |
| 92 | 细胞离心机医用离心机 | 台 | 1 |  |
| 93 | 凝胶电泳仪 | 台 | 1 |  |
| 94 | 纯水机 | 台 | 1 |  |
| 95 | 超声清洗器 | 台 | 1 |  |
| 96 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 |  |
| 97 | 移液枪 | 套 | 1 |  |
| 98 | 超净工作台 | 台 | 1 |  |
| 99 | 医用冰箱（械字号） | 台 | 1 |  |
| 100 | 打印机（用于检测图像打印） | 台 | 1 |  |
| 二、县域医共体县级成员单位设备 |  |  |  |  |
| 101 | 全自动血常规分析流水线 | 套 | 1 |  |
| 102 | 全自动血常规分析仪 | 台 | 1 |  |
| 103 | 全自动生化免疫分析流水线 | 套 | 1 |  |
| 104 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 |  |
| 105 | 全自动化学发光免疫分析仪1 | 台 | 1 |  |
| 106 | 全自动化学发光免疫分析仪2 | 台 | 1 |  |
| 107 | 全主动酶联免疫分析工作站 | 套 | 1 |  |
| 108 | 全自动精液分析仪 | 台 | 1 |  |
| 109 | 全自动微生物鉴定系统 | 台 | 1 |  |
| 110 | 全自动血气分析仪 | 台 | 1 |  |
| 111 | 台式低速大容量离心机 | 台 | 2 |  |
| 112 | 试剂卡孵育器 | 台 | 1 |  |
| 113 | 血型卡离心机 | 台 | 1 |  |
| 114 | 水平旋转摇床 | 台 | 1 |  |
| 115 | 门诊智能采血管理系统 | 套 | 1 |  |
| 116 | 自助报告单打印机 | 台 | 3 |  |
| 117 | 条码打印机（用于标本采集条码打印） | 台 | 3 |  |
| 118 | 显微镜 | 台 | 1 |  |
| 119 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 三、县域医共体成员单位设备 |  |  |  |  |
| 120 | 全自动血球分析仪 | 台 | 20 |  |
| 121 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 7 |  |
| 122 | 全自动生化分析仪（800速） | 台 | 10 |  |
| 123 | 生化分析仪（400速） | 台 | 7 |  |
| 124 | 全自动化学发光分析仪 | 台 | 4 |  |
| 125 | 化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |  |
| 126 | 显微镜（双目） | 台 | 14 |  |
| 127 | 电解质分析仪 | 台 | 15 |  |
| 128 | 干式荧光免疫分析仪 | 台 | 5 |  |
| 129 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 9 |  |
| 130 | 尿液分析仪 | 台 | 5 |  |
| 131 | 自助报告单打印机 | 台 | 2 |  |
| 132 | 条码打印机（用于标本采集条码打印） | 台 | 3 |  |
| 133 | 离心机 | 台 | 4 |  |
| 134 | 血气分析仪 | 台 | 2 |  |
| 135 | 全自动染片机 | 台 | 1 |  |
| 136 | 血糖仪 | 台 | 1 |  |
| 137 | 恒温水箱 | 台 | 1 |  |
| 138 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 1 |  |